## 金抜き表紙
令和６年６月
鶴岡市立荘内病院中央監視エアコン更新工事
金抜き設計書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市立荘内病院管理課施設係

## 金抜き設計書
金抜き設計書 | [5 empty] | 工事名 鶴岡市立荘内病院中央監視エアコン更新工事
工種及び品目 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
空調室外機 | AC-10 | 1 | 台
同上用武神架台 |  | 1 | 組
同上用防雪フード | SUS 吸込口・正面 | 1 | 〃
〃 | SUS・吹き出し口用 | 1 | 〃
空調室内機 | AC-10-1 | 4 | 台
〃 | AC-10-2 | 1 | 〃
室内機用化粧パネル |  | 5 | 組
リモコン | ワイヤード | 2 | 個
【工事費】
既存機器撤去費 | 室外機 | 1 | 台
〃 | 室内機 | 5 | 〃
冷媒ガス回収・破壊処理費 |  | 1 | 式
新設機器設置費 | 室外機 | 1 | 台
〃 | 室内機 | 5 | 〃
冷媒配管溶接工事費 |  | 1 | 式
配管材料費 | 雑材料共 | 1 | 〃
機器処分費 | 運搬費含む | 1 | 〃
試運転調整費 |  | 1 | 〃
機器搬入費 |  | 1 | 〃
直接工事費計
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場経費 |  | 1 | 〃
一般管理費 |  | 1 | 〃
共通費計
工事価格
消費税相当額 |  | 1 | 式
本工事費計